様式第１号の２（第２条関係）

液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

容器（貯蔵能力1,000kg以上3,000kg 未満） 表

１ 届出の内容

| 液化石油ガス設備工事 | 新設・変更 |
| --- | --- |

２ 液化石油ガス販売事業者

| 登録番号 | 事業者名称・販売所名称 |
| --- | --- |

３ 工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入してください）

| 氏名 | 免状交付地 | 設備士免状№ | 直近の講習受講年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 都道府県 |  | 年 月 日 |

４ 供給設備

| 項目 | 対応事項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （１）保安距離の確保できない 場合の障壁等 第一種保安物件 16.97ｍ 第二種保安物件 11.31ｍ | 高さ | 壁厚 | 構造 |
| （２）火気施設との距離 | ・水平距離（ ｍ） ・対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備 その他 ） ・５ｍ未満の場合の措置（ ） |  |  |
| （３）容器の腐食防止措置 | イ 床は水平で排水が良い。（コンクリート打ち等） ロ その他（ ） |  |  |
| （４）容器の転落、転倒等によ る損傷防止措置 | ロ チェーン ニ その他（ ） |  |  |
| （５）滞留防止措置 | ・容器置場の面積 ㎡ ・換気口面積（合計） ㎡ ※２方向以上に分散し、床面に接していること。 |  |  |
| （６）屋根又は遮へい板 | イ 屋 根（不燃性又は難燃性 軽量） ロ 遮へい板（ 〃 ） |  |  |
| （７）消火設備 | イ 消火器 個 ロ そ の 他（ ） |  |  |
| （８）強制気化装置 | イ あり ロ なし |  |  |
|  | ※イの場合型式認定合格証を添付してください。 |  |  |

液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

容器（貯蔵能力1,000kg 以上3,000kg 未満）裏

５ ガス漏れ警報器設置状況

| 設置年月日 | メーカー・型式・機種名等 | 設置個数 |
| --- | --- | --- |

６ 施工後の表示（掲示したものと同様に記入してください）

| 工事事業者の氏名又は名称 | 連絡先 | 施工年月日又は工事番号 |
| --- | --- | --- |

７ 配管の状況

| （1）配管のすべてが露出 （2）すべて埋設又は一部埋設 | （2）の場合埋設管腐食防止措置 |
| --- | --- |

８ 添付書類

（１）案内図

（２）供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

※　火気距離等記入

（３）配管図（アイソメ図）

（４）気密試験結果（自記圧力計記録）

（５）写真　供給設備（容器、容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、警戒票、屋根、さく、へい等）

消費設備（ガス漏れ警報装置）