乙種防火対象物用消防計画作成例

（統括防火管理者が作成する「建物全体についての消防計画」の作成例ではありません。）

チェック表

| 防火管理者の届出 | ２部（正本・副本）用意しましたか。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 防火管理者の資格を証する書面（防火管理講習修了証等）の写しを添付しましたか。 |  |
| 消防計画の届出 | ２部（正本・副本）用意しましたか。 |  |
|  | 作成例の空欄部分への記載漏れはありませんか。 |  |

※　防火対象物で管理権原が分かれているものについては、（適用範囲）に第２条第２項を追加して以下の条文及び表を追加してください。

なお、権原の範囲を示す方法は、平面図を使用することも可能です。

２　建物内における権原の範囲（場所）及び共有部分における権原の範囲（場所）は次の表のとおりとする。

権原の範囲

| 管理権原者 | 権原の範囲（場 所） |
| --- | --- |
| （例）●●㈱・代表取締役・消防太郎 | （例）●階 ●●㈱事務所部分 |

共有部分

| 管理権原者 | 権原の範囲（場 所） |
| --- | --- |

消　防　計　画

注意　※箇所は、該当する場合に記載するものです。

（目的）

第１条　この計画は、災害の予防及び人命安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は　　　　　　　　に勤務し又は出入りするすべての者に適用する。

※（防火管理業務の一部委託）

第３条　防火管理業務の一部を次のとおり委託する。

（１）委託先は、　　　　　　　　　　　とし、委託方式及び委託者が行う防火管理業務の範囲と方法は、別表１「防火管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。

（２）委託を受けて防火管理業務に従事する者は、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、命令を受けて適正に業務を実施する。

（管理権原者）

第４条　管理権原者は、　　　　　　　　の防火管理業務について、すべての権限および責任を有する。

※２　管理権原者は、統括防火管理者が全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行できるように協力する。

（防火管理者の業務と権限）

第５条　防火管理者は　　　　　　　　とし、この計画についての一切の権限を有する。

（消防機関への報告及び連絡）

第６条　管理権原者等は、次の業務について、消防機関へ報告、届出及び連絡を行う。

（１）防火管理者を選任又は解任した場合の報告

（２）消防計画を作成又は変更した場合の報告

（３）建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

（４）消防用設備等の点検結果の報告

（５）その他防火管理について必要な事項

※（６）防火対象物の点検及び報告

※（７）消防訓練時における事前通報及び指導の要請

（火災予防上の自主検査等）

第７条　火災予防上の自主検査等は、火元責任者又は防火管理者が指定する者が、別表２「自主検査表（日常）」に基づき検査を実施し、その結果を防火管理者に報告する。

（消防用設備等法定点検及び報告）

第８条　消防用設備等の法定点検は、次の点検業者に委託して、定期的に行う。

| 点検委託業者 | 名称 住所 電話 | 点検時期 | 機器点検 月 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等 | （例）消火器、誘導灯 |  | 総合点検 月 |

２　点検結果については、「防火管理維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等の点検の結果を、　　年に１回　　　　　　　　消防署長に報告する。

３　防火管理者等は、消防用設備等の点検実施時に立ち会う。

（従業員の遵守事項）

第９条　　　　　　　　　　に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守する。

（１）避難階段、通路、ロビー、ホール等には避難上支障となる物品を置かないこと。

（２）消防用設備等の周囲には、装飾等せずその機能を阻害しないこと。

（３）喫煙は、指定した場所で行うこと。

（収容人員の管理）

第１０条　防火管理者は、当該防火対象物の収容能力を把握し、過剰な人員が入場しないように従業員に徹底する。

２　一時的な催物等により、混雑が予想される場合には、避難経路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置を図る。

（工事中の防火管理）

第１１条　防火管理者は、模様替え等の工事を行うときは、工事人に対して次のことを行うよう指示する。

（１）工事計画書を事前に提出すること。

（２）溶接や溶断を行う場合は、事前に消火器等を準備し、消火できる体制ですること。

（３）指定した場所以外では、喫煙及び火気の使用は行わないこと。

（４）工事場所ごとに火気の使用責任者を定めること。

（５）危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

（６）放火を防止するため、資機材等の整理、整頓をすること。

（７）その他火災予防上必要な事項

（放火防止対策）

第１２条　次の各号に留意し、放火防止対策を講じる。

（１）建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。

（２）物置及び倉庫等の施錠を励行する。

（３）終業時には、火気及び施錠の確認を行う。

（４）挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。

（５）ごみ類は、ごみ収集日の朝に、ごみ集積場所に出す。

（自衛消防隊の編成等）

第１３条　火災その他の災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、組織及び任務分担は、別表３「自衛消防隊の編成と任務」のとおりとする。

（避難経路図等）

第１４条　自衛消防隊長は、人命安全を確保するために屋外へ通じる避難経路について、別添１「避難口までの経路図」を作成し、従業員すべてに周知徹底する。

（震災対策）

第１５条　防火管理者は、地震時の災害を防止するため、日頃から備品、物品等の落下防止措置を講じ、負傷又は避難に支障が生じることがないようにする。

２　防火管理者及び従業員は地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を実施する。

３　避難場所は、　　　　　　町「　　　　　　　　」とし、避難誘導する場合は、順路、道路状況、地域の被害状況等について確認し、身の安全をはかりながら、全員徒歩で避難する。

４　避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

５　避難する際は、分電盤を遮断する。

（防災教育の実施時期及びその内容）

第１６条　防火管理者は、次により防災教育を行う。

| 対 象 者 | 実施回数 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 員 | １年に 回 | （１）消防計画の周知徹底 |
|  |  | （２）火災予防上の遵守事項 |
|  |  | （３）従業員各自の任務及び責任の周知徹底 |
|  |  | （４）震災対策に関する基本的事項 |
| 新 任 者 | その都度 | （５）その他火災予防上必要な事項 |

（消防訓練の実施時期及びその内容）

第１７条　防火管理者は、次により消防訓練を実施する。

| 種別 |  | 実施月 | 訓練内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総 合 訓 練 |  | 月 | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し必要と認める場合は消防機関への指導を要請 |
|  |  | 月 |  |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月 | 消火器具の取扱要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。 |
|  |  | 月 |  |
|  | 通報訓練 | 月 | 消防機関（１１９）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  |  | 月 |  |
|  | 避難訓練 | 月 | 避難誘導要領及び避難器具の設定、使用要領の習熟を図る。 |
|  |  | 月 |  |

※（訓練の実施報告）

第１８条　防火管理者は、消防訓練を実施する場合は、「避難訓練・署内見学・研修会実施計画（報告）書」により、あらかじめ　　　　　消防署・分署宛に通知する。

附　則

この消防計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

※別表１

防火管理業務の一部委託状況表

| 受託者 |  | 名称（氏名） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住所 |  |  |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |
|  |  | 担当事務所 |  |  | 名称 |  |
|  |  |  |  |  | 住所 |  |
|  |  |  |  |  | 電話番号 |  |
| 委託の方式及び受託者の行う防火管理業務の範囲・方法 | □ 常駐方式 |  | 範囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災等が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 周囲の可燃物管理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 常駐場所 □守衛室 □その他（ ） 常駐人員 人 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |
|  | □ 巡回方式 |  | 範囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 周囲の可燃物管理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 巡回回数 回 巡回人員 人 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |
|  | □ 遠隔移報方式 |  | 範囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 関係者への通報 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 分 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法」については、該当する項目の□に✔印を付すること。

| 別表２ 自主検査表（日常） 月 検査実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避難通路等の物品の有無 | 吸殻の処理 | 終業時の火気の確認 | ガス器具のホースの損傷等 | 倉庫等の施錠確認 | 火気設備器具の異常の有無 | 電気器具の配線の損傷等 |  |  | 備考 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。 （点検結果の凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修 ※検査項目は、該当しない物に斜線するなど適宜変更し記載してください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理 者確認 |  |  |

別表３

自衛消防隊の編成と任務

| 自衛消防隊長 （ ）（自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。） 自衛消防副隊長（ ）（自衛消防隊本部長が不在の場合は、その任務を代行する。） 【防火管理者 （ ）緊急連絡先（ － － ）】 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本部隊の編成 | 火災（災害）時の任務 |  |
| 指揮班 班長 （ ） （ ） （ ） （ ） | １ 隊長、副隊長の補佐 ２ 自衛消防本部の設置 ３ 消防隊への命令の伝達及び情報収集 ４ 消防隊への情報の提供及び災害現場への誘導 ５ その他指揮統制上必要な事項 |  |
| 通報連絡班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 館内への非常通報及び指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡 |  |
| 消火班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 出火階に直行し、屋内消火栓等による消火作業に従事 ２ 消防隊との連携及び補佐 |  |
| 避難誘導班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 |  |
| 安全防護班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 |  |
| 応急救護班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報提供 |  |

※防火対象物の状況、人員等に応じて適宜変更してください。

別添１

避難口までの経路図