様式第４号（ア）（第９条関係）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | | 点検結果 | | 状況及び措置内容 |
| 判　定 | 不備内容 |
| 火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使  用する  設備等 | 設備の位置 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 設備の管理 | □　適 |  |
| □　否 |
| 火を使用する器具等 | 器具の取扱い | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 火の使  用に関  する制  限等 | 喫煙等の制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| がん具用  煙火の制限 | □　適 |
| □　否 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

　　　２　適正な場合にあっては判定の欄の「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合にあっては判定の欄の「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入してください。

　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入してください。

　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入してください。

様式第４号（イ）（第９条関係）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | | 点検結果 | | 状況及び措置内容 |
| 判　定 | 不備内容 |
| 少量危険物の貯蔵及び取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は  取扱い数量 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 火気の使用制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 漏れ・あふれ  又は飛散の防止 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 容器 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 計器類に関する監視 | | □　適 |  |  |
| □　否 |
| タンク本体 | | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 配管 | | □　適 |  |  |
| □　否 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

　　　２　適正な場合にあっては判定の欄の「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合にあっては判定の欄の「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入してください。

　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入してください。

　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入してください。

様式第４号（ウ）（第９条関係）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | | 点検結果 | | 状況及び措置内容 |
| 判　定 | 不備内容 |
| 指定可燃物等の貯蔵又は取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 漏れ・あふれ  又は飛散の防止 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 容器 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 機器及び計器類に関  する監視 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| タンク本体 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 配管 | □　適 |  |  |
| □　否 |
|  | 火気の使用制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 集積単位 | □　適 |  |  |
| □　否 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

　　　２　適正な場合にあっては判定の欄の「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合にあっては判定の欄の「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入してください。

　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の措置した内容を記入してください。

　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入してください。